
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

(согласно конкурсной документации)
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Калининский район, улица Художника Русакова, 4. 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет
3. Серия, тип постройки  

4. Год постройки  2005
5. Степень износа по данным государственного технического учета  - 
6. Степень фактического износа  7%
7. Год последнего капитального ремонта  - 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

9. Количество этажей  10
10. Наличие подвала - есть
11. Наличие цокольного этажа - нет
12. Наличие мансарды  - нет 
13. Наличие мезонина  - нет
14. Количество квартир - 111
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  2
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - 
18. Строительный объем  28617 куб. м
19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 8123,4 кв. м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5539,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 765,1 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1776,9 кв. м
20. Количество лестниц 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 682,1 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров -
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 975,6 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1391 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наимено​вание конструк​тивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Бетонные блоки
	 Хорошее

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	 Ж/б панели
	Хорошее

	3. Перегородки
	
	

	4. Перекрытия
	Ж/б плиты
	Хорошее

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	
	

	подвальные
	
	

	(другое)
	
	

	5. Крыша
	Безрулонная кровля
	Хорошее

	6. Полы
	Дощатые, линолеум, керам. плитка
	Хорошее

	7. Проемы
	 2-е, створные
	Хорошее

	окна
	
	

	двери
	Щитовые, металлические
	Хорошее

	(другое)
	
	

	8. Отделка
	 Оштукатурено, окрашено, обои
	Хорошее

	внутренняя
	
	

	наружная
	 Фасад окрашенный
	

	(другое)
	
	

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	Имеются
	

	ванны напольные
	
	

	электроплиты
	Имеются
	

	телефонные сети и оборудование
	 Имеется 
	

	сети проводного радиовещания
	 Имеется 
	

	сигнализация
	Отсутствует
	

	мусоропровод
	Имеется
	

	лифт
	Имеется
	

	вентиляция
	Имеется
	

	(другое)
	
	

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	Имеется
	Хорошее

	электроснабжение
	
	

	холодное водоснабжение
	Имеется
	Хорошее

	горячее водоснабжение
	Имеется
	Хорошее

	водоотведение
	Имеется
	Хорошее

	газоснабжение
	Отсутствует
	

	отопление (от внешних котельных)
	 Имеется
	

	отопление (от домовой котельной) печи
	
	

	калориферы
	
	

	АГВ
	
	

	общедомовые приборы учета:

тепла

воды

электроэнергии
	Есть

Есть

	

	11. Крыльца
	Ж/б плиты с пандусом у одного подъезда
	Хорошее


