	Отчет по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 
ул. Солнечная, д. 28 за  2012 г.

	Показатели
	Сумма

	
	руб.

	Доходы - всего, в том числе:
	 

	Квартплата (получено от населения за период):

	СРЖ 
	708438,28

	Итого по статьям:
	708438,28

	Прочие доходы (поступило на счета за период):

	Аренда и обслуживание нежилых помещений
	21432,72

	Итого прочих доходов:
	21432,72

	Общая сумма доходов:
	729871,00

	Расходы всего, в том числе:
	 

	Содержание мест общего пользования:

	Влажное подметание лестничных площадок и маршей
	43936,99

	Мытье лестничных площадок и маршей
	18544,42

	Уборка площадки перед входом в подъезд
	6525,74

	Итого по статьям:
	69007,15

	Подметание территории 
	53680,21

	Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора
	15051,49

	Уборка мусоропровода
	95211,13

	Стрижка газонов, деревьев
	3465,20

	Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства 
	2712,14

	Итого по статьям:
	162809,02

	Дератизация  , дезинсекция
	3353,01

	Итого по статьям:
	3353,01

	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	 

	Очистка и промывка внутреннего водостока и водоприемных воронок; укреплание водоприемных воронок; утепление внутреннего водостока; ремонт отмосток
	28405,60

	Замена разбитых окон и дверей в помещениях общего пользования
	4500,00

	Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание систем цетрального отопления, утепление бойлеров, промывка системы под давлением
	146554,20

	Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния продухов в цоколях зданий
	3560,50

	Итого по статьям:
	183020,30

	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования жилого дома, систем вентиляции, дымоудаления
	79456,10

	
	

	Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, наладка и регулировка систем горячего водоснабженияи отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок и т.д.
	108345,30

	Противопожарные мероприятия, замена ламп в местах общего пользования
	6759,33

	Аварийное обслуживание
	8800,00

	Итого по статьям:
	203360,73

	Общая сумма расходов:
	621550,21

	Накопительная часть по дому
	108320,79

	Примечание:
	

	Общая задолженность собственников составляет:  
	340015,89


