Отчет по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: ул. Художника Русакова, 4
с 01.10.13 по 31.12.13 г.
	Показатели
	Сумма

	
	руб.

	Долг на 01.01.2013г.  
	

	Начислено
	958763,81

	Получено от населения, КУИЗО, МКУ «Социальный дом ветеранов»
	670288,84

	Общая задолженность составляет на 01.01.2014г.:  
	288474,97

	Расходы всего, в том числе:
	 

	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества: Влажная и сухая уборка лестничных площадок и маршей, кабин лифта, влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек.
	21373,60


	Уборка придомовой территории : В холодный период года сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, Очистка придомовой территории от наледи и льда, Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.
	44260,40


	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями, проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод 
	54285,19

	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт (согласно договора): 
В т.ч. проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и т.д.),  замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответветствие, Восстановление геметичности участков трубопроводов  и соединительных элементов в случае их разгерметизации, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем, Проверка работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п), относящихся к общему имуществу.  Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств. Регулировка систем отопления, Проверка вентиляционных каналов и шахт. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение. Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме, Противопожарные мероприятия, замена ламп в местах общего пользования, Диспетчеризация, Аварийное обслуживание, Дератизация, дезинсекция
	113290,


	
	

	Обслуживание и ремонт лифта (ООО «Союзлифтмонтаж»)
	64377,93

	Диагностика лифта ООО «Диагностика»
	3947,04

	Теплоснабжение (МУП ЧКТС)
	364147,45

	Вывоз ТБО (МУП «Горэкоцентр»)
	28252,98

	Общая сумма расходов:
	693934,59


