Отчет по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: ул. Художника Русакова, 4
с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.
	Показатели
	Сумма

	
	руб.

	Долг на 01.01.2014г.  (задолженность нанимателей)
Пеня за просрочку платежей

Задолженность собственника
	137302,28
211,46
150857,69

	Начислено (квартплата) и нежилому помещению
Пеня за просрочку платежей 
	3197009,55
7638,92

	Квартплата (получено от населения, в том числе за прошлый период по задолженности)

Пеня за просрочку платежей
Получено от нежилого помещения
	2450433,29
2618,86
141246,32

	Общая задолженность по жилым помещений в т. ч. прошлых лет на 01.01.2015г. составляет:
Общая задолженность по нежилому помещению на 01.01.2015г. составляет
	960815,98
0,00

	Расходы всего, в том числе:
	 

	Влажное подметание лестничных площадок и маршей, Мытье лестничных площадок и маршей, Уборка площадки перед входом в подъезд
	73091,11

	Подметание территории, Уборка мусора с газонов. Уборка и вывоз снега (спецтехникой), 
	151356,82

	Стрижка газонов
	10000,00

	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, в том числе Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание систем цетрального отопления, утепление бойлеров, промывка системы под давлением
	149682,70

	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и т.д.),  замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответветствие, Восстановление геметичности участков трубопроводов  и соединительных элементов в случае их разгерметизации, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем, Проверка работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п), относящихся к общему имуществу.  Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств. Регулировка систем отопления, Проверка вентиляционных каналов и шахт. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение. Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Сбор отходов I-VI классов опасности (отработанная ртуть содержащих ламп и др.) и передача их в специализированные организации. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме, Противопожарные мероприятия, замена ламп в местах общего пользования, Дератизация, дезинсекция
	299365,40

	
	

	Услуги управления: услуги паспортного отдела, бухгалтерии, юридическое сопровождение, расчетно  кассовое обслуживание, в т.ч. налоги
	225675,36

	Обслуживание лифта
	196806,24

	Водоснабжение и водоотведение
	266831,17

	Вывоз ТБО
	113011,92

	Теплоэнергия
	889759,49

	Аварийное обслуживание
	7893,73

	Частичный ремонт кровли
	12275,00

	Общая сумма расходов:
	2395748,94


