Отчет по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: ул.Захаренко,15
с 01.10.2014 по 31.12.2014 г.
	Показатели
	Сумма

	
	руб.

	Долг на 01.01.2014г.  (задолженность собственников)
	0

	Начислено собственникам
	555289,90

	Получено от собственников
	204455,91

	Общая задолженность собственников составляет на 01.01.2015г.:  
	350833,99

	Расходы всего, в том числе:
	 

	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества 
(перечень работ согласно приложению договора).
	27112,20

	Уборка придомовой территории  (перечень работ согласно приложению договора). 
	56143,85

	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, (согласно договора) 
В.т. ч. Выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями, Гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования, Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений, Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и т.д.
	68534,49

	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт (согласно договора): 
В т.ч. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента,  Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с техническими требованиями, Восстановление герметичности участков трубопроводов  и соединительных элементов в случае их разгерметизации, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем, Проверка работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п), относящихся к общему имуществу, Проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на, Регулировка систем отопления, Проверка вентиляционных каналов и шахт, Проверка кровли на отсутствие протечек, Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока, Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.), Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме , Осмотры и обеспечение работоспособного состояния лестниц, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарнго водоснабжения, средств пожарной защиты, противодымной защиты, Контроль состояния и выявление нарушений эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний, трещин и деформаций строительных конструкций здания. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудоления, Аварийное обслуживание, Дератизация, дезинсекция, Сбор отходов I-IV классов опасности (отработанная ртуть содержащих ламп и др.) и передача их в специализированные организациии т.д..
	146355,47


	
	

	Обслуживание и ремонт лифта 
	23670,98

	Услуги управления: услуги паспортного отдела, бухгалтерии, юридическое сопровождение, расчетно  кассовое обслуживание, в т.ч. налоги
	62889,05

	Аварийное обслуживание
	8538,63

	Электроэнергия
	52563,38

	Организация услуг консьержа (в том числе налоги, сборы  и з/пл.)
	83000,00

	Общая сумма расходов:
	528808,05


