ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМЫХ  ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ООО УК «Урал-Сити»

на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | Уменьшение потери тепловой энергии в системе отопления и ГВС | Периодический осмотр, ремонт |
| 2 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Периодический осмотр, замена |
| 3 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт |
| 4 | Установка индивидуальных приборов учета потребления электроэнергии | Оплата за фактически израсходованный ресурс, независимо от количества проживающих | Периодический осмотр, ремонт |
| 5 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Периодический осмотр, ремонт |

Примечание: доведение информации о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности до собственников МКД по адресам г. Челябинск, Комсомольский пр. дома 42, 44, 46, ул. Куйбышева, 11; ул. Солнечная, дома 28, 40, 56;ул.  Бр. Кашириных 114; Пр. Победы, 331; ул. 250-летия Челябинска, 25; ул. Х. Русакова, 4 произведено путем размещения на досках объявлений (каждого подъезда) в перечисленных МКД, на официальном сайте www.uralsiti.ru и офисе ООО УК «Урал-Сити» г. Челябинск, Комсомольский пр. 44, п. 52