Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме № 42 по Комсомольскому пр., г. Челябинск в 2018 году.

Уважаемые собственники! Управляющая компания ООО УК «Урал-Сити» в соответствии со ст. 39 ЖК РФ, с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Оригиналы решений собственников и протокол необходимо предоставить управляющей компании для передачи в ГУ ГЖИ Челябинской области и для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные Расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективное световое оборудование | экономия электроэнергии; улучшение качества освещения; | светодиодные светильники с акустическими датчиками | ООО УК «Урал-Сити» | 45000 руб. | До 30% | 3года |
| 2 | Установка дверей на входе в подъезды с утеплением и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | ООО УК «Урал-Сити» | 1 шт. 28000руб. | До 2% | 3года |
| 3 | Установка стеклопакетов (пластиковые окна) взамен старых существующих окон. | 1) снижение утечек тепла через окна; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | однокамерные и двухкамерные стеклопакеты | ООО УК «Урал-Сити» | 297 500 руб. | До 10% | 5-7 лет |
| 4 | Установка пластинчатого теплообменника ГВС с системой регулирования | 1) автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС | Пластинчатый теплообменник и оборудование для автоматического регулирования и др. | Энергосервисная организация | 740 000 руб. | До 10-18% | 4-5 лет. |
| 5 | Установка общедомовых автоматизированных средств регулирования потребления тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха (АИТП) | 1) автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) рациональное использование тепловой энергии; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | ООО УК «Урал-Сити» либо Энергосервисная организация | 1 120 000 руб. | До 25% | 4-5 лет. |

Примечание:

1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий. Работы указанные в перечне производятся после принятия решения утверждения работ и утверждения дополнительного несения расходов собственниками;

2.  Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

3. Мероприятия, указанные в Перечне, не являются обязательными в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и не оборудованных централизованными коммунальными ресурсами.