Отчет по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: Комсомольский пр. 44
с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.
	Показатели
	Сумма

	
	руб.

	Долг на 01.01.2017г.  задолженность собственников помещений
	216473,63

	Начислено собственникам помещений
	1133679,24

	Получено от собственников 
	1153084,26

	Общая задолженность собственников на 01.01.2018г составляет:  
	197068,61

	Расходы всего, в том числе:
	

	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества 
(перечень работ согласно приложению договора).
	95107,55

	Уборка придомовой территории  (перечень работ согласно приложению договора). 
	126810,06

	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, (согласно договора) 

В.т. ч. Выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями, Гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования, Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений, Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и т.д.
	139491,07

	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт (согласно договора): 

В т.ч. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента,  Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с техническими требованиями, Восстановление герметичности участков трубопроводов  и соединительных элементов в случае их разгерметизации, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем, Проверка работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п), относящихся к общему имуществу, Проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на, Регулировка систем отопления, Проверка вентиляционных каналов и шахт, Проверка кровли на отсутствие протечек, Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока, Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.), Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме , Осмотры и обеспечение работоспособного состояния лестниц, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств пожарной защиты, противодымной защиты, Контроль состояния и выявление нарушений эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний, трещин и деформаций строительных конструкций здания. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудоления, Аварийное обслуживание, Сбор отходов I-IV классов опасности (отработанная ртуть содержащих ламп и др.) и передача их в специализированные организации и т.д..
	274400,53

	
	

	Услуги управления в т.ч  налоги
	263956,65

	Водоснабжение, водоотведение ОДН
	6032,24

	Электроэнергия ОДН
	45000,00

	Обслуживание внутридомового газового оборудования (ООО «Газэнергосервис»)
	65952,08

	Антенна (ВСКПТ)
	32304,00

	Ремонт м/панельных швов (частичный)
	10000,00

	Ремонт кровли (частичный)
	7609,00

	Проверка технического состояния вентиляции
	31600,00

	Проверка теплового счетчика
	26100,00

	Ремонт крылец
	12000,00

	Расчетно-кассовое обслуживание, бухгалтерские услуги
	91879,13

	Юридическое сопровождение
	32345,02

	Общая сумма расходов:
	1260587,33


